## Slide 1: O objetivo do estudo foi avaliar a presença de aerossóis de SARS-CoV-2 no ar do Centro de Material Esterilizado (CME) durante o processamento de circuitos respiratórios usados por pacientes com COVID-19.
UTI
A
B
PRÓXIMO A PACIENTES EM VENTILAÇÃO MECÂNICA n=3
DURANTE A MUDANÇA DOS CIRCUITOS RESPIRATÓRIOS n=1
PRÓXIMO A PACIENTES SINTOMÁTICOS USANDO
CATETER DE BAIXO FLUXO DE OXIGÊNIO n= 2
CME
A
B
ANTES DO PROCESSAMENTO (CONTROLE NEGATIVO) n=3
LIMPEZA MECÂNICA n= 5
ANTES DO PROCESSAMENTO (CONTROLE NEGATIVO) n=3
LIMPEZA MANUAL n= 5
SWABS DO INTERIOR DOS CIRCUITOS RESPIRATÓRIO n= 3
CARACTERÍSTICAS DA AMOSTRA
SARS-CoV-2 aerosol generation during respiratory equipment reprocessing
A limpeza do circuito respiratório não causou aerolização de SARS-CoV-2. A utilização de máscaras cirúrgicas é suficiente durante o processamento de material respiratório durante a pandemia de COVID-19.
Publicado em Maio, 2021.
O RNA de SARS-CoV-2 foi detectado em apenas 1 amostra de ar antes do início do processamento, mas as culturas celulares foram negativas.
Escola de Enfermagem da USP
25 AMOSTRAS
Grupo de Pesquisa PETIRAS
https://doi.org/10.1186/s13756-021-00955-2